一、拟审批的建设项目环境影响报告书（表）

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新乡市新中康医养医院有限公司 | 新乡市新中康医养医院项目 | 河南省新乡市红旗区 新东大与东文路交叉口东南角 | 河南普华检测技术有限公司 | 新乡市新中康医养医院有限公司拟投资18000万元，在新乡市红旗区，新东大道以东，规划路以西，东文路以南，红旗区人民医院新址以北建设新乡市新中康医养医院项目，并于2019年06月05日在新乡市新东产业集聚区管理委员会以2022-410702-04-01-411385备案，备案书详见附件2。项目主要建设一栋综合楼，总建筑面积92488.78m2，设计医养床位460张。 | 废气： 项目废气主要为检验室废气、煎药异味、污水处理站恶臭气体、备用发电机组废气、食堂油烟；检验室废气经专用通风柜废气集中收集措施收集后，经二级活性炭吸附处理后由引风机抽至医疗综合楼楼顶，经离地75m高排气筒高空排放；煎药异经收集后，与煎药异味一起经引风机至医疗综合楼楼顶，经离地75m高排气筒高空排放。污水处理站臭气密闭收集后经“2级喷淋塔+除雾器+UV光氧+活性炭吸附”处理后通过离地15m 高排气筒排放。柴油发电机房的废气经专用烟道引风至医疗综合楼（C区）楼顶经离地75m高的排气筒高空排放；油烟经过油烟净化装置净化后通过专用烟道经引至医疗综合楼（C区）楼顶，经离地75m高排气筒高空排放。 废水： 项目废水主要为生活污水和医疗废水，发热门诊废水经单独消毒预处理后进入污水处理站，一般医疗废水经化粪池预处理（其中食堂废水经隔油池预处理）后进入污水处理站经“缺氧+好氧+二沉+消毒”处理后经纳管口纳管。纳管 废水最终由新乡市小店污水处理厂集中处理后排入环境。 噪声： 项目设备选型时应优先选用低噪声设备；备用柴油发电机房等设备房作好吸声和隔声措施，并采用实墙建设，设备放置时加装减震垫；对进出医院机动车辆进行分流控制，并禁止鸣笛，以减少车辆行驶噪声；合理布局医院内部各功能区，加强管理减少人群喧哗噪声；降低对周围居民的影响。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类、4类标准； 固废; 项目医疗废物分类收集，收集后暂存于医疗废物暂存站（按照危废管理），定期交由有资质单位进行清运处置；生活垃圾经垃圾桶收集后委托环卫部门清运处置，餐厨垃圾收集于泔水桶委托有资质单位进行处置；化粪池和污水处理站污泥经消毒处理后，在污泥暂存间暂存（按照危废管理），及时交由有资质的单位进行清运处置；检验废液暂存于医疗综合楼负二层1#危废暂存间，废活性炭及废灯管暂存于2#危废暂存间，及时交由有资质的单位处理。建设单位需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的相关规定进行收集、储存和处置，并严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及修改单要求（国家环保部公告2013年6号）及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 | / |